## Jim abad-AC1-3
شماره سفارش: |  | 10182 | نام سفارش: | فرش ساوین تاب | 310000 متر مکعب در ساعت |  |  | ویرایش: | 05
تاریخ ارائه نقشه/دیتاشیت: |  | 15/05/98 | شرح محصول و خدمات: |  | ایستگاه تهویه1، 2، 3
ردیف | محل | قطعه | شماره نقشه/ دیتاشیت |  |  | کابل کشی | تعداد در یک ایستگاه | تعداد ایستگاه | تعداد کل | توضیحات
1 | داست کلکتور | فن حلزونی |  |  |  |  | 4 | 3 | 12
|  | موتور فن حلزونی |  |  |  |  | 4 | 3 | 12
|  | کیسه فیلتر |  |  |  |  | 4 | 3 | 12
|  | رابط فن حلزونی با کیسه |  |  |  |  | 4 | 3 | 12
4 | جاروب | جاروب | جهت روتاری 2000 و طول 5100 |  |  |  | 2 | 3 | 6
ریل
مکنده
موتور
5 | روتاری | روتاری کامل به همراه پارچه فیلتر روتاری | روتاری 2000 کامل به طول 5100 |  |  |  | 2 | 3 | 6
موتور روتاری
مکانیزم تسمه روتاری
6 | فن | فن رفت | B410-1120-18° |  |  |  | 4 | 3 | 12
|  | شیپوری فن رفت | شیپوری 1120 |  |  |  | 4 | 3 | 12
|  | موتور فن رفت | 18.5kw-4pole-1500rpm |  |  |  | 4 | 3 | 12
|  | فن برگشت | B410-1600-23° |  |  |  | 2 | 3 | 6
|  | شیپوری فن برگشت | شیپوری 1600 |  |  |  | 2 | 3 | 6
|  | موتور فن برگشت | 37kw-6pole-1000rpm |  |  |  | 2 | 3 | 6
7 | دمپر | دمپر هوای تازه | 2736*2888(W*H) |  |  |  | 2 | 3 | 6 | در ارتفاع دو تکه مجزا
|  | موتور دمپر هوای تازه | 24N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 4 | 3 | 12
|  | دمپر هوای اگزاست | 2736*2888(W*H) |  |  |  | 2 | 3 | 6 | در ارتفاع دو تکه مجزا
|  | موتور دمپر هوای اگزااست | 24N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 4 | 3 | 12
|  | دمپر هوای برگشت | 2736*2888(W*H) |  |  |  | 1 | 3 | 3 | در ارتفاع دو تکه مجزا
|  | دمپر هوای برگشت |  | 2736*2556(W*H) |  |  | 1 | 3 | 3 | در ارتفاع دو تکه مجزا
|  | موتور دمپر هوای برگشت | 24N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 4 | 3 | 12
8 | کویل گرمایش | کویل گرمایشی | 2736*2888(W*H) |  |  |  | 2 | 3 | 6 | دو ردیفه- چهارتکه
|  | شیر بخار برقی تدریجی | 2way steam valve 2" |  |  |  | 1 | 3 | 3
9 | کویل سرمایش | کویل سرمایش |  |  |  |  | 0 | 3 | 0
10 | ایربافل | قاب ایر بافل | 6150*3040 (W*L) |  |  |  | 1 | 3 | 3 | کمی خلاصی در نظر گرفته شود
شبکه ایربافل
باز شو ایربافل
بست ایربافل
11 | پمپ | موتور | 30 kW-1500 rpm |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | پمپ | 125-315 ø319 |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | شاسی | شاسی پمپ |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | انعطاف پذیر PN16 | 6 اینچ |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | انعطاف پذیر PN16 | 5 اینچ |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | شیر پروانه ای PN16 | 6 اینچ |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | صافی کشویی | 600*700 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | جفت
|  | صافی چدنی PN16 | 6 اینچ |  |  |  | 1 | 3 | 3
12 | کلکتور | کلکتور گالوانیزه | 8 اینچ به طول 2.5 متر |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | کلکتور پلی اتیلن | 4 اینچ طول 3040 |  |  |  | 4 | 3 | 12
|  | بست فنجانی | 4 اینچ به 1 1/4 |  |  |  | 40 | 3 | 120
|  | فلنج | 4 اینچ فولادی به پلی اتیلن |  |  |  | 4 | 3 | 12
13 | لوله | لوله | [5 empty] | 3 | 0
|  | لوله | [5 empty] | 3 | 0
|  | لوله | [5 empty] | 3 | 0
|  | زانو | [5 empty] | 3 | 0
|  | زانو | [5 empty] | 3 | 0
14 | نازل بانک | رایزر PVC | 1 1/4 اینچ طول 2920 |  |  |  | 40 | 3 | 120
|  | نازل کامل | 36 عدد در هر رایزر |  |  |  | 1440 | 3 | 4320
|  | بست نازل | استیل 1 1/4 |  |  |  | 1440 | 3 | 4320
|  | فریم نازل بانک | 6150*3100 (W*L) |  |  |  | 1 | 3 | 3
15 | المیناتور | تیغه الیمیناتور | 6150*3040 (W*L) |  |  |  | 1 | 3 | 3
پیچ و شفت
سینی الیمیناتور
فریم الیمیناتور
16 | درب | درب با دستگیره | 900*2000 |  |  |  | 9 | 3 | 27
|  | دریچه بازدید | با طلق 800*800 |  |  |  | 3 | 3 | 9
17 | تابلو برق | سلول کامل | با درایو و پی ال سی |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | سنسور دما |  |  |  |  | 0 | 3 | 0
|  | میکروسوئیچ | برای دربها |  |  |  | 2 | 3 | 6
|  | سنسور رطوبت | 0-10 ولت دی سی برای دما و رطوبت یا مودباس |  |  |  | 2 | 3 | 6 | یکی بیرونی و یکی داخلی - مودباس

## Jim abad-AC4
شماره سفارش: |  | 10182 | نام سفارش: | فرش ساوین تاب | 310000 متر مکعب در ساعت |  |  | ویرایش: | 05
تاریخ ارائه نقشه/دیتاشیت: |  | 15/05/98 | شرح محصول و خدمات: |  | ایستگاه تهویه4
ردیف | محل | قطعه | شماره نقشه/ دیتاشیت |  |  | کابل کشی | تعداد در یک ایستگاه | تعداد ایستگاه | تعداد کل | توضیحات
1 | داست کلکتور | فن حلزونی |  |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | موتور فن حلزونی |  |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | کیسه فیلتر |  |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | رابط فن حلزونی با کیسه |  |  |  |  | 4 | 1 | 4
4 | جاروب | جاروب | جهت روتاری 2000 و طول 5100 |  |  |  | 2 | 1 | 2
ریل
مکنده
موتور
5 | روتاری | روتاری کامل به همراه پارچه فیلتر روتاری | روتاری 2000 کامل به طول 5100 |  |  |  | 2 | 1 | 2
موتور روتاری
مکانیزم تسمه روتاری
6 | فن | فن رفت | B410-1120-13° |  |  |  | 5 | 1 | 5
|  | شیپوری فن رفت | شیپوری 1120 |  |  |  | 5 | 1 | 5
|  | موتور فن رفت | 15kw-4pole-1500rpm |  |  |  | 5 | 1 | 5
|  | فن برگشت | B410-1600-23° |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | شیپوری فن برگشت | شیپوری 1600 |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | موتور فن برگشت | 37kw-6pole-1000rpm |  |  |  | 2 | 1 | 2
7 | دمپر | دمپر هوای تازه | 2736*2888(W*H) |  |  |  | 2 | 1 | 2 | در ارتفاع دو تکه مجزا
|  | موتور دمپر هوای تازه | 20N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | دمپر هوای اگزاست | 2736*2888(W*H) |  |  |  | 2 | 1 | 2 | در ارتفاع دو تکه مجزا
|  | موتور دمپر هوای اگزااست | 20N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | دمپر هوای برگشت | 2736*2888(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | در ارتفاع دو تکه مجزا
|  | دمپر هوای برگشت | 2736*2556(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | در ارتفاع دو تکه مجزا
|  | موتور دمپر هوای برگشت | 20N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 4 | 1 | 4
8 | کویل گرمایش | کویل گرمایشی | 2736*2888(W*H) |  |  |  | 2 | 1 | 2 | دو ردیفه- چهارتکه
|  | شیر بخار برقی تدریجی | 2way steam valve 2" |  |  |  | 1 | 1 | 1
9 | کویل سرمایش | کویل سرمایش |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
10 | ایربافل | قاب ایر بافل | 6150*3040 (W*L) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | کمی خلاصی در نظر گرفته شود
شبکه ایربافل
باز شو ایربافل
بست ایربافل
11 | پمپ | موتور | 30 kW-1500 rpm |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | پمپ | 125-315 ø319 |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شاسی | شاسی پمپ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | انعطاف پذیر PN16 | 6 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | انعطاف پذیر PN16 | 5 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شیر پروانه ای PN16 | 6 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | صافی کشویی | 600*700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | جفت
|  | صافی چدنی PN16 | 6 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
12 | کلکتور | کلکتور گالوانیزه | 8 اینچ به طول 2.5 متر |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | کلکتور پلی اتیلن | 4 اینچ طول 3040 |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | بست فنجانی | 4 اینچ به 1 1/4 |  |  |  | 40 | 1 | 40
|  | فلنج | 4 اینچ فولادی به پلی اتیلن |  |  |  | 4 | 1 | 4
13 | لوله | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | زانو | [5 empty] | 1 | 0
|  | زانو | [5 empty] | 1 | 0
14 | نازل بانک | رایزر PVC | 1 1/4 اینچ طول 2920 |  |  |  | 40 | 1 | 40
|  | نازل کامل | 36 عدد در هر رایزر |  |  |  | 1440 | 1 | 1440
|  | بست نازل | استیل 1 1/4 |  |  |  | 1440 | 1 | 1440
|  | فریم نازل بانک | 6150*3100 (W*L) |  |  |  | 1 | 1 | 1
15 | المیناتور | تیغه الیمیناتور | 6150*3040 (W*L) |  |  |  | 1 | 1 | 1
پیچ و شفت
سینی الیمیناتور
فریم الیمیناتور
16 | درب | درب با دستگیره | 900*2000 |  |  |  | 9 | 1 | 9
|  | دریچه بازدید | با طلق 800*800 |  |  |  | 3 | 1 | 3
17 | تابلو برق | سلول کامل | با درایو و پی ال سی |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | سنسور دما |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | میکروسوئیچ | برای دربها |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | سنسور رطوبت | برای دربها |  |  |  | 2 | 1 | 2 | یکی بیرونی و یکی داخلی - مودباس