## Vacuum Cleaner 3400
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه |  |  |  | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | نفر ساعت
05 | 1 | 01 | Stand | 1 | 1 | 01 | Stand | 1 | 1 | 01 | صفحه اتصال پایه | 5x170x340 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 02 | قوطی پایه | 70*70,L=1500 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 03 | درپوش قوطی پایه | 4x70x70 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 01 | صفحه زیر پایه | 8x300x300 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 02 | اتصالات | 1 | 1 | 01 | پیچ | M8x80 | 4 | 4 | 4
[10 empty] | 02 | رولپلاگ | 8x80 | 4 | 4 | 4
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه |  |  |  | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | نفر ساعت
05 | 1 | 02 | Casing 3400 | 1 | 1 | 01 | بدنه جاروب | 1 | 1 | 1 | نبشی طولی | 30x30,L=340 | 8 |  | 12
[10 empty] | 2 | نبشی عرضی | 30x30,L=110 | 8 |  | 12
[10 empty] | 3 | بدنه طولی | 2x278x1700 | 4 |  | 6
[10 empty] | 4 | ریل جاروب | Ø12,L=1700 | 4 |  | 6
[10 empty] | 5 | ناودانی تقویتی | 2x90x280 | 8 |  | 6
[10 empty] | 6 | رابط ناودانی تقویتی | 3x50x170 | 2 |  | 1
[10 empty] | 7 | لاستیک درزگیر | 3x40x1700 | 4 |  | 6
[10 empty] | 8 | تسمه نگهدارنده لاستیک درزگیر | 1.5x30x1700 | 4 |  | 6
[10 empty] | 9 | پرچ آلومینیومی | 4x10 | 60 |  | 66
[10 empty] | 10 | در جاروب | 1.5x375x1700 | 2 |  | 3
[10 empty] | 11 | پیچ در چاروب | M1/4x15 | 6 |  | 9
[10 empty] | 12 | مهره در جاروب | M1/4 | 6 |  | 9
[6 empty] | 02 | باکس الکتروموتور | 1 | 1 | 13 | باکس الکترو موتور | 2x250x1200 | 1 |  | 1
[10 empty] | 14 | درب باکس الکترو موتور | 2x140x240 | 1 |  | 1
[10 empty] | 15 | صفحه انتهایی باکس الکترو موتور | 3x170x340 | 1 |  | 1
[10 empty] | 16 | پیچ در باکس الکتروموتور | M1/4x15 | 4 |  | 4
[10 empty] | 17 | مهره در باکس الکتروموتور | M1/4 | 4 |  | 4
[6 empty] | 03 | بسته پیچ و اتصالات | 1 | 1 | 19 | پیچ اتصال تکه ها | M8x20 | 18 |  | 24
[10 empty] | 20 | مهره اتصال تکه ها | M8 | 18 |  | 24
[10 empty] | 21 | پیچ رابط ناودانی | M8x30 | 4 |  | 2
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه |  |  |  | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | نفر ساعت
05 | 1 | 03 | Tractor | 1 | 1 | 01 | واگن اول | 1 | 1 | 1 | صفحه کشنده | 3x200x300 | 1 |  | 1
[10 empty] | 2 | نبشی صفحه کشنده | 30x30, L=30 | 2 |  | 2
[10 empty] | 3 | صفحه زیر واگن اول | 2x260x300 | 1 |  | 1
[10 empty] | 4 | صفحه روی واگن اول | 2x100x300 | 2 |  | 2
[10 empty] | 5 | لوله رابط صفحات واگن اول | Ø22,L=40 | 4 |  | 4
[10 empty] | 6 | چرخ واگن اول | Ø65,L=15 | 4 |  | 4
[10 empty] | 7 | بلبرینگ چرخ واگن | 6000z | 4 |  | 4
[10 empty] | 8 | پیچ چرخ واگن | M10x60 | 12 |  | 8
[10 empty] | 9 | مهره چرخ واگن | M10 | 12 |  | 8
[10 empty] | 10 | واشر چرخ واگن | A10 | 20 |  | 8
[6 empty] | 02 | واگن دوم | 1 | 1 | 11 | صفحه زیر واگن دوم | 2x260x300 | 1 |  | 1
[10 empty] | 12 | صفحه روی واگن دوم | 2x260x300 | 1 |  | 1
[10 empty] | 13 | لوله رابط صفحات واگن دوم | Ø22,L=40 | 4 |  | 4
[10 empty] | 14 | چرخ واگن دوم | Ø65,L=15 | 4 |  | 4
[10 empty] | 15 | بلبرینگ چرخ واگن | 6000z | 4 |  | 4
[10 empty] | 16 | پیچ چرخ واگن | M10x60 | 8 |  | 8
[10 empty] | 17 | مهره چرخ واگن | M10 | 8 |  | 8
[10 empty] | 18 | واشر چرخ واگن | A10 | 16 |  | 8
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه |  |  |  | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | نفر ساعت
[6 empty] | - | - | - | - | 19 | ناودانی اتصال واگن | 2x120x1700 | 1 |  | 2
[6 empty] | - | - | - | - | 20 | پیچ اتصال واگن | M1/4x15 | 4 |  | 4
[6 empty] | - | - | - | - | 21 | مهره اتصال واگن | M1/4 | 4 |  | 4
|  | 04 | Driver | 1 | 1 | 01 | چرخدنده متحرک | 1 | 1 | 12 | خورشیدی چرخدنده متحرک | Ø80 | 2 |  | 2
[10 empty] | 1 | شفت چرخدنده متحرک | Ø18,L=40 | 2 |  | 2
[10 empty] | 2 | بلبرینگ چرخدنده متحرک | 6000zz | 2 |  | 2
[10 empty] | 3 | مهره چرخدنده متحرک | M10 | 2 |  | 2
[10 empty] | 4 | واشر چرخدنده متحرک | A10 | 4 |  | 4
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه |  |  |  | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | نفر ساعت
05 | 1 | 04 | Driver | 1 | 1 | 02 | چرخدنده ثابت | 1 | 1 | 1 | خورشیدی چرخدنده ثابت | Ø80 | 1 |  | 1
[10 empty] | 2 | شفت چرخدنده ثابت | Ø35,L=60 | 1 |  | 1
[10 empty] | 3 | پیچ آلن چرخدنده ثابت | M5x15 | 2 |  | 2
[10 empty] | 4 | شفت الکترو گیربکس | Ø35,L=200 | 1 |  | 1
[10 empty] | 5 | پیچ سر شفت الکترو گیربکس | M6x15 | 1 |  | 1
[10 empty] | 6 | واشر شفت الکتروگیربکس | A6 | 1 |  | 1
[10 empty] | 7 | خار شفت الکتروگیربکس | 6x6x90 | 1
[10 empty] | 8 | خار شفت الکتروگیربکس | 6x6x50 | 1
[6 empty] | 03 | مجموعه الکتروگیربکس | 1 | 1 | 9 | الکتروگیربکس | 0.09kw | 1 |  | 1
[10 empty] | 10 | نبشی اتصال گیربکس | 2x150x300 | 2 |  | 2
[10 empty] | 11 | پیج نبشی اتصال گیربکس | M6x15 | 8 |  | 8
[10 empty] | 12 | مهره نبشی اتصال گیربکس | M6 | 8 |  | 8
[6 empty] | 04 | زنجیر | 1 | 1 | 13 | زنجیر40 | - | 1 |  | 1
[10 empty] | 14 | تفلونی زنجیر | 40x40x40 | 1 |  | 1
[10 empty] | 15 | صفحه تفلونی | 2x10x10 | 1 |  | 1
[10 empty] | 16 | پیچ تفلونی | M5x15 | 2 |  | 2
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production
Order No.:
Product: Vacuum Cleaner
Sub-Product: Stand
Station:
Client:
Doc. No.:
Sheet No.: 1 of 5
Rev.: 00
Date: 97.08.30
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production
Order No.:
Product: Vacuum Cleaner
Sub-Product: Casing
Station:
Client:
Doc. No.:
Sheet No.: 2 of 5
Rev.: 00
Date: 97.08.30
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production
Order No.:
Product: Vacuum Cleaner
Sub-Product: Tractor
Station:
Client:
Doc. No.:
Sheet No.: 3 of 5
Rev.: 00
Date: 97.08.30
Order No.:
Product: Vacuum Cleaner
Sub-Product: Tractor/Driver
Station:
Client:
Doc. No.:
Sheet No.: 3 of 5
Rev.: 00
Date: 97.08.30
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't
Production
Order No.:
Product: Vacuum Cleaner
Sub-Product: Driver
Station:
Client:
Doc. No.:
Sheet No.: 3 of 5
Rev.: 00
Date: 97.08.30

## Dust Collector
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه |  |  |  | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | نفر ساعت
06 | 1 | 01 | Casing | 1 | 1 | 01 | قاب بالایی داست کالکتور | 1 | 1 | 1 | قاب بالایی | 2x500x1800 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 2 | استوانه قاب بالایی | 2x75x1100 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 3 | جعبه داست کالکتور | 2x220x1600 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 4 | جدا کننده | 2x200x630 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 5 | صفحه تقویتی جدا کننده | 2x200x400 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 6 | صفحه پشتی جداکننده | 2x200x400 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 7 | درب جعبه | 2x450x450 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 8 | استوانه جعبه | 2x80x323 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 9 | صفحه مربعی | 2x30x30 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 10 | صفحه مثلثی | 2x50x50 | 4 | 4 | 4
[10 empty] | 11 | پیچ | M6x15 | 16 | 16 | 16
[10 empty] | 12 | مهره | M6 | 16 | 16 | 16
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه |  |  |  | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | نفر ساعت
06 | 1 | 01 | Casing | 1 | 1 | 02 | قاب پایینی داست کالکتور | 1 | 1 | 13 | قاب پایین | 2x500x1800 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 14 | استوانه قاب پایین | 2x150x1100 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 15 | صفحه مربعی | 2x30x30 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | 03 | بسته اتصالات | 1 | 1 | 16 | پیچ رولپلاگ | M8x80 | 12 | 12 | 12
[10 empty] | 17 | رولپلاگ | 8x80 | 12 | 12 | 12
[10 empty] | 18 | کیسه یک سر باز | Ø350 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 19 | کیسه دو سر باز | Ø350 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 20 | بست کیسه داست کالکتور | - | 6 | 6 | 6
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه |  |  |  | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | نفر ساعت
06 | 1 | 02 | Fan | 1 | 1 | 01 | فن حلزونی | 1 | 1 | 1 | ناودانی قاب فن حلزونی | 2x106x1970 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 2 | صفحه رویی فن حلزونی | 2x600x700 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 3 | نبشی پایه فن حلزونی | 4x150x300 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 4 | نبشی تکیه گاه فن حلزونی | 30x30 L:480 | 4 | 4 | 4
[10 empty] | 5 | صفحه زیر فن حلزونی | 4x600x700 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 6 | مخروطی فن حلزونی | قیفی آلومنیومی | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 7 | پیچ بدنه | M6x15 | 17 | 17 | 17
[10 empty] | 8 | پیچ پایه فن حلزونی | M8x30 | 3 | 3 | 3
[10 empty] | 9 | واشر فنری پایه | A8 | 3 | 3 | 3
[10 empty] | 10 | مهره بدنه فن حلزونی | M6 | 17 | 17 | 17
[10 empty] | 11 | واشر فنری بدنه فن حلزونی | A6 | 17 | 17 | 17
[10 empty] | 12 | مهره پایه فن حلزونی | M8 | 3 | 3 | 3
[10 empty] | 13 | میخ پرچ | M5x10 | 15 | 15 | 15
[10 empty] | 14 | بوش روی سر پره فن | Ø60,L=50 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 15 | پره فن حلزونی | پره آلومنیومی | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 16 | پیچ نگه دارنده الکترو موتور | M12x35 | 4 | 4 | 4
[10 empty] | 17 | مهره کاسه نمددار نگه دارنده موتور | M10 | 4 | 4 | 4
[10 empty] | 18 | پیچ آلن سر الکتروموتور | M8x50 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 19 | واشر فنری سر الکتروموتور | A8 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 20 | الکتروموتور | 2.2KW,3000rpm | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 02 | دیفیوزر | 1 | 1 | 21 | بدنه دیفیوزر | 2x130x500 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 22 | لوله دیفیوزر | 2x100x320 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | - | - | - | - | 23 | لوله نگهدارنده | Ø20,L=750 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 03 | بسته پیچ و اتصالات | 1 | 1 | 24 | پیچ اتصال دیفیوزر به بدنه | M6x20 | 7 | 7 | 7
[10 empty] | 25 | واشر فنری دیفیوزر | A6 | 7 | 7 | 7
[10 empty] | 26 | پیچ رولپلاگ | M8x80 | 7 | 7 | 7
[10 empty] | 27 | رولپلاگ | 8x80 | 7 | 7 | 7
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه |  |  |  | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | نفر ساعت
06 | 1 | 03 | Nozzle Pack | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | ناودانی نگهدارنده نازل مکش | 2x150x300 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 01 | نازل مکش | 1 | 1 | 2 | لوله نازل مکش | Ø110,L=300 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 3 | سری نازل مکش | Ø110,L=150 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 4 | قاب نازل مکش | 2x150x150 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 5 | حلقه نازل مکش | 2x20x200 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 6 | دستگیره نازل مکش | 2x25x350 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 7 | پیچ دستگیره نازل مکش | M8*15 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 8 | مهره دستگیره نازل مکش | M8 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 9 | پیچ اتصال نازل مکش | M1/4x10 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 10 | مهره اتصال نازل مکش | M1/4 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | 02 | هرزگرد | 1 | 1 | 11 | لوله PVC هرزگرد | Ø110,L=150 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 12 | لوله فلزی هرزگرد | 2x150x300 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | - | - | - | - | 13 | لوله خرطومی | Ø110,L=3000 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | - | - | - | - | 14 | بست کمربندی لوله خرطومی | Ø110 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | 03 | پایه نگهدارنده لوله خرطومی | 1 | 1 | 15 | صفحه اتصال پایه نگهدارنده لوله خرطومی | 3x150x340 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 16 | بست روی لوله خرطومی | 2x20x280 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 17 | لوله پایه نگهدارنده لوله خرطومی | Ø32,L=1500 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 18 | صفحه زیر پایه نگهدارنده لوله خرطومی | 5x100x200 | 1 | 1 | 1
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production
Order No.:
Product: Dust Collector
Sub-Product: Casing
Station:
Client:
Doc. No.:
Sheet No.: 1 of 4
Rev.: 00
Date: 97.08.30
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production
Order No.:
Product: Dust Collector
Sub-Product: Casing
Station:
Client:
Doc. No.:
Sheet No.: 2 of 4
Rev.: 00
Date: 97.08.30
Order No.:
Product: Dust Collector
Sub-Product: Fan
Station:
Client:
Doc. No.:
Sheet No.: 3 of 4
Rev.: 00
Date: 97.08.30
Order No.:
Product: Dust Collector
Sub-Product: Nozzle Pack
Station:
Client:
Doc. No.:
Sheet No.: 3 of 4
Rev.: 00
Date: 97.08.30

## درام روتاری
محصول |  |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه | [5 empty] | فرآیند
کد محصول | نوع محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | مقدار خالص | واحد | نفر ساعت
04 | 15 | 2 | 03 | 3400 | 1 | 2 | 01 | بدنه روتاری هوا | 6 | 12 | 1 | توری پانچی | 1.5x840x1570 | 12 | 12 | 24 | 168 | Kg
[11 empty] | 2 | ناودانی بدنه | 4x121x1900 | 12 | 12 | 24 | 172.8 | Kg
[11 empty] | 3 | نبشی بدنه | 4x73x1570 | 12 | 12 | 24 | 86.4 | Kg
[11 empty] | 4 | ناودانی تقویتی | 4x154x1800 | 6 | 6 | 12 | 22.8 | Kg
[7 empty] | 02 | صفحه و شفت روتاری | 2 | 4 | 1 | شفت سمت ثابت | Ø=60 , L=260 | 1 | 1 | 2 | 11.4 | Kg
[11 empty] | 2 | شفت سمت متحرک | Ø=60 , L=300 | 1 | 1 | 2 | 13.2 | Kg
[11 empty] | 3 | صفحه شفت | 10x350x350 | 4 | 4 | 8 | 60 | Kg
[11 empty] | 4 | صفحه تقویتی | 10x70x120 | 3 | 3 | 6 | 3.12 | Kg
[7 empty] | 03 | پولی فلزی روتاری | 1 | 2 | 1 | پولی فلزی انتهای روتاری | UPN40,L=3600 | 1 | 1 | 2 | 13.6 | Kg
[11 empty] | 2 | نگهدارنده ناودانی تسمه | 4x40x80 | 6 | 6 | 12 | 1.2 | Kg
[7 empty] | 04 | نوار خاردار | 6 | 12 | 1 | تسمه نوار خاردار | L=1700 | 6 | 6 | 12 | 12 | Pcs
[11 empty] | 2 | صفحه زیر نوار خاردار | 2x30x1700 | 6 | 6 | 12 | 9.6 | Kg
[7 empty] | 05 | بازو | 6 | 12 | 1 | ناودانی انتهایی بازو | 4x162x665 | 12 | 12 | 24 | 79.2 | Kg
[11 empty] | 2 | لوله تقویتی ناودانی بازو | Ø=22 , L=88 | 12 | 12 | 24 | 2.112 | Kg
[8 empty] | صفحه اتصال نبشی تقویتی |  |  | 1 | صفحه اتصال نبشی تقویتی | 10x350x350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg
[8 empty] | سینی انتهایی |  |  | 2 | سینی انتهایی | 1.5x1000x1500 | 2 | 2 | 4 | 41.6 | Kg
[7 empty] | - | ورق اتصال مثلثی | - | - | 3 | ورق اتصال مثلثی | 8x155x270 | 6 | 6 | 12 | 15.6 | Kg
[7 empty] | - | تسمه کلیدی | - | - | 4 | تسمه کلیدی | 2x100x1700 | 6 | 6 | 12 | 31.2 | Kg
[7 empty] | - | تسمه نوار عرضی | - | - | 5 | تسمه نوار عرضی | 1x32x5000 | 4 | 4 | 8 | 9.6 | Kg
محصول |  |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه | [5 empty] | فرآیند
کد محصول | نوع محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | مقدار خالص | واحد | نفر ساعت
04 | 15 | 1 | 03 | 3400 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | یست تسمه عرضی | - | 4 | 4 | 4 | 4 | Pcs
[7 empty] | - | - | - | - | 7 | پیچ تسمه نوار عرضی | M6x100 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pcs
[7 empty] | - | - | - | - | 8 | مهره تسمه نوار عرضی | M6x100 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pcs
[7 empty] | - | - | - | - | 9 | فیلتر اسفنجی | ppi45 | 6 | 6 | 6 | 6 | Pcs
[7 empty] | 06 | بسته پیچ و اتصالات | 1 | 1 | 1 | پیچ صفحه شفت | M14x140 | 12 | 12 | 12 | 12 | Pcs
[11 empty] | 2 | مهره صفحه شفت | M14 | 12 | 12 | 12 | 12 | Pcs
[11 empty] | 3 | واشر فنری صفحه شفت | A14 | 12 | 12 | 12 | 12 | Pcs
[11 empty] | 4 | پیچ اتصال صفحه مثلثی | M8x30 | 6 | 6 | 6 | 6 | Pcs
[11 empty] | 5 | مهره اتصال صفحه مثلثی | M8 | 6 | 6 | 6 | 6 | Pcs
[11 empty] | 6 | پیچ اتصال کپه ها | M8x20 | 66 | 66 | 66 | 66 | Pcs
[11 empty] | 7 | مهره اتصال کپه ها | M8 | 66 | 66 | 66 | 66 | Pcs
[11 empty] | 8 | واشر فنری اتصال کپه ها | A8 | 66 | 66 | 66 | 66 | Pcs
[11 empty] | 9 | پیچ اتصال تکه ها | M10x30 | 15 | 15 | 15 | 15 | Pcs
[11 empty] | 10 | مهره اتصال تکه ها | M10 | 15 | 15 | 15 | 15 | Pcs
[11 empty] | 11 | واشر اتصال تکه ها | A10 | 15 | 15 | 15 | 15 | Pcs
[11 empty] | 12 | پیچ ورشو نوار خاردار | M1.4x10 | 42 | 42 | 42 | 42 | Pcs
[11 empty] | 13 | پیچ اتصال سینی به ناودانی بازو | M8x20 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pcs
[11 empty] | 14 | مهره اتصال سینی به ناودانی بازو | M8 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pcs
[11 empty] | 15 | لاستیک هوابند | 3x150x5500 | 1 | 1 | 1 | 3.71 | Kg
درام3400
درام5100
Order No.: --
Product: فیلتر روتاری هوا
Sub-Product: درام
Station: --
Client: --
Doc. No.: BOM-01 04 00
Sheet No.: 1 of 7
Rev.: 00
Date: --
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production
Order No.: --
Product: فیلتر روتاری هوا
Sub-Product: درام
Station: --
Client: --
Doc. No.: BOM-01 04 00
Sheet No.: 2 of 7
Rev.: 00
Date: --
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production

## پایه ثابت روتاری
محصول |  |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه | [5 empty] | فرآیند
کد محصول | نوع محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | مقدار خالص | واحد | نفر ساعت
04 | 15 | 2 | 01 | پایه ثابت | 1 | 2 | 01 | پایه ثابت | 1 | 2 | 1 | صفحه زیر یاتاقان | 20x140x250 | 1 | 1 | 2 | 11 | Kg
[11 empty] | 2 | صفحه زیر پایه | 10x440x440 | 1 | 1 | 2 | 30.38 | Kg
[11 empty] | 3 | ناودانی پایه | 4x234x964 | 2 | 2 | 4 | 28 | Kg
[11 empty] | 4 | تقویتی پایه | 8x155x155 | 4 | 4 | 8 | 6 | Kg
[7 empty] | - | یاتاقان | 1 | 2 | 1 | یاتاقان | UCP212 | 1 | 1 | 2 | 2 | Pcs
[7 empty] | 02 | بسته پیچ و اتصالات | 1 | 2 | 1 | پیچ | M18x70 | 2 | 2 | 4 | 4 | Pcs
[11 empty] | 2 | مهره | M18 | 2 | 2 | 4 | 4 | Pcs
[11 empty] | 3 | واشر فنری | A18 | 2 | 2 | 4 | 4 | Pcs
[11 empty] | 4 | واشر تخت | A18 | 2 | 2 | 4 | 4 | Pcs
[11 empty] | 5 | پیچ رولپلاگ | M8x80 | 4 | 4 | 8 | 8 | Pcs
[11 empty] | 6 | رولپلاگ | 8x80 | 4 | 4 | 8 | 8 | Pcs
15
20
25
30
Order No.: --
Product: فیلتر روتاری هوا
Sub-Product: پایه ثابت
Station: --
Client: --
Doc. No.: BOM-01 04 00
Sheet No.: 3 of 7
Rev.: 00
Date: --
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production

## پایه متحرک روتاری
محصول |  |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه | [5 empty] | فرآیند
کد محصول | نوع محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | مقدار خالص | واحد | نفر ساعت
04 | 15 | 2 | 02 | پایه متحرک | 1 | 2 | 01 | پایه متحرک | 1 | 2 | 1 | صفحه زیر یاتاقان | 20x90x400 | 1 | 1 | 2 | 11.3 | Kg
[11 empty] | 2 | صفحه زیر پایه | 10x120x160 | 3 | 3 | 6 | 9 | Kg
[11 empty] | 3 | قوطی عرضی | 70x70, L=350 | 1 | 1 | 2 | 4.6 | Kg
[11 empty] | 4 | قوطی طولی | 70x70,L=981 | 2 | 2 | 4 | 25.84 | Kg
[11 empty] | 5 | قوطی تقویتی | 70x70,L=906 | 1 | 1 | 2 | 14 | Kg
[11 empty] | 6 | صفحه زیر الکترو موتور | 3x270x400 | 1 | 1 | 2 | 5.08 | Kg
[11 empty] | 7 | نگهدارنده صفحه زیر الکترو موتور | 3x300x150 | 1 | 1 | 2 | 2.12 | Kg
[11 empty] | 8 | رابط قوطی عرضی و تقویتی | 4x70x150 | 1 | 1 | 2 | 0.66 | Kg
[11 empty] | 9 | درپوش قوطی تقویتی | 4x70x70 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | Kg
[11 empty] | 10 | نبشی هرزگزد | 40x40,L=400 | 1 | 1 | 2 | 2 | Kg
[11 empty] | 11 | نبشی نگهدارنده صفحه موتور | 40x40,L=500 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | Kg
[11 empty] | 12 | میل پیچ | Ø=15 , L=303 | 1 | 1 | 2 | 3.36 | Kg
[11 empty] | 13 | صفحه نگهدارنده میل پیچ | 8x40x50 | 3 | 3 | 6 | 0.756 | Kg
[11 empty] | 14 | صفحه اتصال پولی به میل پیچ | 8x40x40 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | Kg
[11 empty] | 15 | صفحه نگهدارنده پولی | 8x40x100 | 1 | 1 | 2 | 0.508 | Kg
[11 empty] | 16 | لوله تقویتی قوطی عرضی | Ø=22 , L=70 | 2 | 2 | 4 | 0.352 | Kg
محصول |  |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه | [5 empty] | فرآیند
کد محصول | نوع محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | مقدار خالص | واحد | نفر ساعت
04 | 15 | 1 | 02 | پایه متحرک | 1 | 1 | 01 | پایه متحرک | 1 | 2 | 17 | پیچ قوطی تقویتی | M20x90 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pcs
[11 empty] | 18 | مهره قوطی تقویتی | M20 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pcs
[11 empty] | 19 | واشر تخت قوطی تقویتی | A20 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pcs
[11 empty] | 20 | واشر فنری قوطی تقویتی | A20 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pcs
[11 empty] | 21 | مهره سر میل پیچ | M16 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pcs
[11 empty] | 22 | اشپیل مهره میل پیچ | 2.6x30 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pcs
[7 empty] | - | یاتاقان | - | - | 1 | یاتاقان | UCP212 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pcs
[7 empty] | 02 | بسته پیچ و اتصالات | 1 | 2 | 1 | پیچ رولپلاگ | M8x80 | 6 | 6 | 6 | 6 | Pcs
[11 empty] | 2 | رولپلاگ | 8x80 | 6 | 6 | 6 | 6 | Pcs
[11 empty] | 3 | پیچ یاتاقان | M18x70 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pcs
[11 empty] | 4 | مهره یاتاقان | M18 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pcs
[11 empty] | 5 | واشر تخت یاتاقان | A18 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pcs
[11 empty] | 6 | واشر فنری یاتاقان | A18 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pcs
Order No.: --
Product: فیلتر روتاری هوا
Sub-Product: پایه متحرک
Station: --
Client: --
Doc. No.: BOM-01 04 00
Sheet No.: 4 of 7
Rev.: 00
Date: --
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production
Order No.: --
Product: فیلتر روتاری هوا
Sub-Product: پایه متحرک
Station: --
Client: --
Doc. No.: BOM-01 04 00
Sheet No.: 5 of 7
Rev.: 00
Date: --
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production

## قاب روتاری
محصول |  |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه | [5 empty] | فرآیند
کد محصول | نوع محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | مقدار خالص | واحد | نفر ساعت
04 | 15 | 2 | 04 | قاب | 1 | 2 | - | سینی شماره 1 | - | - | 1 | سینی شماره 1 | 2x1000x1000 | 1 | 1 | 2 | 31.4 | Kg
[7 empty] | - | سینی شماره 2 | - | - | 2 | سینی شماره 2 | 2x1000x1000 | 1 | 1 | 2 | 31.4 | Kg
[7 empty] | - | سینی شماره 3 | - | - | 3 | سینی شماره 3 | 2x1000x1000 | 1 | 1 | 2 | 31.4 | Kg
[7 empty] | - | سینی شماره 4 | - | - | 4 | سینی شماره 4 | 2x1000x1000 | 1 | 1 | 2 | 31.4 | Kg
[7 empty] | - | سینی شماره 5 | - | - | 5 | سینی شماره 5 | 2x1000x500 | 1 | 1 | 2 | 15.7 | Kg
[7 empty] | - | سینی شماره 6 | - | - | 6 | سینی شماره 6 | 2x1000x500 | 1 | 1 | 2 | 15.7 | Kg
[7 empty] | - | سینی شماره 7 | - | - | 7 | سینی شماره 7 | 2x1000x500 | 1 | 1 | 2 | 15.7 | Kg
[7 empty] | - | سینی شماره 8 | - | - | 8 | سینی شماره 8 | 2x1000x500 | 1 | 1 | 2 | 15.7 | Kg
[7 empty] | - | ناودانی تقویتی سینی | - | - | 9 | ناودانی تقویتی سینی | 2x80x3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kg
[7 empty] | 01 | نبشی قاب | 2 | 4 | 1 | ورق اتصال سر نبشی | 4x40x40 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | Kg
[11 empty] | 2 | نبشی قاب جلو روتاری | 40x40,L=6000 | 2 | 2 | 4 | 45.2 | Kg
[7 empty] | 02 | بسته پیچ و اتصالات روتاری | 1 | 2 | 1 | پیچ اتصال سینی | M8x20 | 32 | 32 | 64 | 128 | Pcs
[11 empty] | 2 | مهره اتصال سینی | M8 | 32 | 32 | 64 | 128 | Pcs
[11 empty] | 3 | پیچ اتصال نبشی | M8x20 | 2 | 2 | 4 | 8 | Pcs
[11 empty] | 4 | مهره اتصال نبشی | M8 | 2 | 2 | 4 | 8 | Pcs
[11 empty] | 5 | پیچ ورشو اتصال نبشی تقویتی به سینی | M1.4x10 | 40 | 40 | 80 | 160 | Pcs
[11 empty] | 6 | مهره چهارگوش اتصال نبشی به سینی | M1.4 | 40 | 40 | 80 | 160 | Pcs
Order No.: --
Product: فیلتر روتاری هوا
Sub-Product: قاب
Station: --
Client: --
Doc. No.: BOM-01 04 00
Sheet No.: 6 of 7
Rev.: 00
Date: --
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production

## سیستم محرک روتاری
محصول |  |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه | [5 empty] | فرآیند
کد محصول | نوع محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | مقدار خالص | واحد | نفر ساعت
04 | 15 | 1 | 05 | سیستم محرک | 1 | 1 | 01 | پولی تسمه سفت کن | 1 | 1 | 1 | پولی تسمه سفت کن | Ø=65, L=70 | 1 | 1 | 1 | 0.51 | Kg
[11 empty] | 2 | بیرینگ | 6201z | 2 | 2 | 2 | 2 | Pcs
[11 empty] | 3 | پیچ پولی تسمه سفت کن | M10x100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pcs
[11 empty] | 4 | مهره پولی تسمه سفت کن | M10 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pcs
[11 empty] | 5 | واشر پولی تسمه سفت کن | A10 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pcs
[7 empty] | - | پولی چدنی | - | - | 1 | پولی چدنی | چدن ریخته گری | 1 | 1 | 1 | 1.5 | Kg
[7 empty] | - | شفت رابط پولی چدنی | - | - | 2 | شفت رابط پولی چدنی | Ø=35 , L=160 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | Kg
[7 empty] | - | الکتروگیربکس روتاری | - | - | 3 | الکتروگیربکس روتاری | 0.37 کیلووات | 1 | 1 | 1 | 1 | Pcs
[7 empty] | - | تسمه سبز روتاری | - | - | 4 | تسمه سبز روتاری | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Pcs
[7 empty] | 02 | بسته پیچ و اتصالات | 1 | 1 | 1 | پیچ اتصال الکتروگیر بکس | طبق موتور | 1 | 1 | 1 | 1 | Pcs
[11 empty] | 2 | مهره اتصال الکتروگیربکس | طبق موتور | 2 | 2 | 2 | 2 | Pcs
[11 empty] | 3 | واشر تخت الکترو گیربکس | طبق موتور | 1 | 1 | 1 | 1 | Pcs
[11 empty] | 4 | واشر فنری الکترو گیربکس | طبق موتور | 1 | 1 | 1 | 1 | Pcs
[11 empty] | 5 | پیچ اتصال صفحه الکترو گیربکس | M8x20 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pcs
[11 empty] | 6 | مهره اتصال صفحه الکترو گیربکس | M8 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pcs
[11 empty] | 7 | واشر تخت صفحه الکترو گیربکس | A8 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pcs
[11 empty] | 8 | واشر فنری صفحه الکترو گیربکس | A8 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pcs
[11 empty] | 9 | واشر استپ سر الکترو گیربکس | طبق موتور | 1 | 1 | 1 | 1 | Pcs
[11 empty] | 10 | خار شفت الکتروگیربکس | 6*6*100 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pcs
Order No.: --
Product: فیلتر روتاری هوا
Sub-Product: سیستم محرک
Station: --
Client: --
Doc. No.: BOM-01 04 00
Sheet No.: 7 of 7
Rev.: 00
Date: --
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production

## Insurment
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه | [5 empty] | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | مقدار خالص | واحد | نفر ساعت
| 1 |  | Insurment | [6 empty] | 1 | سنسور دما | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Pcs | -
[10 empty] | 2 | سنسور رطوبت | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Pcs | -
[10 empty] | 3 | میکروسوییچ | - | 4 | 4 | 4 | 4 | Pcs | -
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production
Order No.:
Product:Insurment
Sub-Product:
Station:
Client: نساجی بروجرد
Doc. No.:
Sheet No.: 1 of 1
Rev.: 00
Date: 97.11.17

## Fan Case
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه | [5 empty] | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | مقدار خالص | واحد | نفر ساعت
| 2 |  | Fan Case |  |  |  | Fan Case | 1 | 2 | 1 | رینگ | 3x365x3518 | 1 | 1 | 2 | 61 | Kg | -
[10 empty] | 2 | مخروطی | 2/5x1250x350 | 3 | 3 | 6 | 25 | Kg | -
[10 empty] | 3 | فلنج | 4x1000x280 | 4 | 4 | 8 | 12 | Kg | -
[10 empty] | 4 | پایه | 8x500x580 | 2 | 2 | 4 | 78 | Kg | -
[10 empty] | 5 | صفحه | 8x440x710 | 1 | 1 | 2 | 40 | Kg | -
[10 empty] | 6 | سیخک | 3x160x160 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | Kg | -
[10 empty] | 7 | ورق اتصال پایه به بدنه | 8x160x160 | 4 | 4 | 8 | 12 | Kg | -
[10 empty] | 8 | پیچ شش گوش | M16x40 | 27 | 27 | 54 | 54 | Pcs | -
[10 empty] | 9 | مهره شش گوش | M16x40 | 27 | 27 | 54 | 54 | Pcs | -
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production
Order No.:
Product:Fan Case
Sub-Product:
Station:
Client: نساجی بروجرد
Doc. No.:
Sheet No.: 1 of 1
Rev.: 00
Date: 97.11.17

## Damper
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه | [5 empty] | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | مقدار خالص | واحد | نفر ساعت
| 3 |  | Damper |  |  |  | دمپر | 1 | 3 | 1 | قاب عرض دمپر | 1/5x370x1967 | 2 | 2 | 6 | 51 | Kg | -
[10 empty] | 2 | قاب طولی دمپر | 1/5x370x1520 | 2 | 2 | 6 | 39 | Kg | -
[10 empty] | 3 | تیرک | 1/5x290x1520 | 1 | 1 | 3 | 15.5 | Kg | -
[10 empty] | 4 | تیغه الیمیناتور | 980 | 20 | 20 | 60 | 60 | Pcs | -
[10 empty] | 5 | نوار دمپر | 1520 | 4 | 4 | 12 | 4 | Kg | -
[10 empty] | 6 | بادامک | - | 10 | 10 | 30 | 30 | Pcs | -
[10 empty] | 7 | فشنگی | - | 20 | 20 | 60 | 60 | Pcs | -
[10 empty] | 8 | واسطه 4 گوش | - | 20 | 20 | 60 | 60 | Pcs | -
[10 empty] | 9 | گوشک | - | 8 | 8 | 24 | 24 | Pcs | -
[10 empty] | 10 | بوش تفلون | - | 30 | 30 | 90 | 90 | Pcs | -
[10 empty] | 11 | بازو بزرگ | 2x70x1520 | 1 | 1 | 3 | 5 | Kg | -
[10 empty] | 12 | بازو کوچک | 2x70x1520 | 1 | 1 | 3 | 5 | Kg | -
[10 empty] | 13 | واشر | A12 | 10 | 10 | 30 | 30 | Pcs | -
[10 empty] | 14 | اشپیل | 2/6x30 | 10 | 10 | 30 | 30 | Pcs | -
[10 empty] | 15 | نبشی اتصال قاب | 2x50x260 | 4 | 4 | 12 | 2.5 | Kg | -
[10 empty] | 16 | پیچ آلن مخروطی | M10x15 | 10 | 10 | 30 | 30 | Pcs | -
[10 empty] | 17 | مهره 4 گوش | M10 | 10 | 10 | 30 | 30 | Pcs | -
[10 empty] | 18 | پیچ شش گوش | M10x15 | 40 | 40 | 120 | 120 | Pcs | -
[10 empty] | 19 | مهره شش گوش | M10 | 40 | 40 | 120 | 120 | Pcs | -
[7 empty] | توری دمپر | 1 | 2 | 20 | توری دمپر | 1000x1967 | 2 | 2 | 4 | 4 | Pcs | -
[10 empty] | 21 | نبشی توری دمپر | 4x45x6968 | 1 | 1 | 2 | 16 | Kg | -
[10 empty] | 22 | تسمه توری دمپر | 1/5x30x6968 | 1 | 1 | 2 | 12 | Kg | -
[10 empty] | 23 | دمپر موتور | 20 N.m. | 3 | 3 | 3 | 3 | Pcs | -
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production
Order No.:
Product:Damper
Sub-Product:
Station:
Client: نساجی بروجرد
Doc. No.:
Sheet No.: 1 of 1
Rev.: 00
Date: 97.11.17

## Coil
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه | [5 empty] | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | مقدار خالص | واحد | نفر ساعت
| 2 |  | Coil |  |  |  | کویل | 1 | 1 | 1 | نبشی قاب عرضی | 4x95x1052 | 4 | 4 | 8 | 25 | Kg | -
[10 empty] | 2 | ناودانی قاب طولی | 4x355x1500 | 2 | 2 | 4 | 57 | Kg | -
[10 empty] | 3 | تیوب شیت | 6x155x1052 | 2 | 2 | 4 | 25 | Kg | -
[10 empty] | 4 | تیوب | 1/2" L=1500 | 52 | 52 | 104 | 156 | Kg | -
[10 empty] | 5 | کلکتور | 4x203x1052 | 2 | 2 | 4 | 20 | Kg | -
[10 empty] | 6 | درپوش کلکتور | 4x70x142 | 4 | 4 | 8 | 1 | Kg | -
[10 empty] | 7 | فلنج گلویی جوشی | 1" | 2 | 2 | 4 | 4 | Pcs | -
[10 empty] | 8 | لوله کلکتور | 1" L=100 | 2 | 2 | 4 | 1 | Kg | -
[10 empty] | 9 | نبشی اتصال | 50x50x80 | 8 | 8 | 16 | 4 | Kg | -
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production
Order No.:
Product: Coil
Sub-Product:
Station:
Client: نساجی بروجرد
Doc. No.:
Sheet No.: 1 of 1
Rev.: 00
Date: 97.11.17

## Static Water Filter
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه | [5 empty] | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | مقدار خالص | واحد | نفر ساعت
| 1 |  | S.W.F |  |  |  | ریل | 1 | 1 | 1 | صفحه ریل | 2x170x600 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | Kg | -
[10 empty] | 2 | نبشی ریل | 1.5x27x600 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | Kg | -
[7 empty] | قاب | 2 | 2 | 3 | نبشی عرضی داخل | 1.5x40x880 | 4 | 4 | 4 | 1.6 | Kg | -
[10 empty] | 4 | نبشی طولی داخل | 1.5x40x590 | 4 | 4 | 4 | 1.1 | Kg | -
[10 empty] | 5 | نبشی عرضی بیرون | 2x43x887 | 4 | 4 | 4 | 2.3 | Kg | -
[10 empty] | 6 | نبشی طولی بیرون | 2x43x597 | 4 | 4 | 4 | 1.6 | Kg | -
[10 empty] | 7 | توری | 600x900 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kg | -
[10 empty] | 8 | دستگیره | Ø8x250 | 2 | 2 | 2 | 0.19 | Kg | -
[10 empty] | 9 | تسمه تقویتی بیرون | 2x30x538 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | Kg | -
[10 empty] | 10 | تسمه تقویتی داخل | 1/5x30x538 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | Kg | -
[10 empty] | 11 | پیچ دوسو | M5x50 | 6 | 6 | 6 | 6 | Pcs | -
[10 empty] | 12 | رولپلاگ | 6x40 | 6 | 6 | 6 | 6 | Pcs | -
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production
Order No.:
Product:Static Water Filter
Sub-Product:
Station:
Client: نساجی بروجرد
Doc. No.:
Sheet No.: 1 of 1
Rev.: 00
Date: 97.11.17

## Pumping
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه | [5 empty] | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | مقدار خالص | واحد | نفر ساعت
| 1 |  | Pumping |  |  |  | الکترو پمپ | 1 | 1 | 1 | الکترو موتور | 11Kw-2900rpm | 1 | 1 | 1 | 1 | Pcs | -
[10 empty] | 2 | شاسی | U-140x6000 | 1 | 1 | 1 | 96 | Kg | -
[10 empty] | 3 | پمپ | EN-50/160 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pcs | -
[10 empty] | 4 | کوپلینگ | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pcs | -
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production
Order No.:
Product:Pumping
Sub-Product:
Station:
Client: نساجی بروجرد
Doc. No.:
Sheet No.: 1 of 1
Rev.: 00
Date: 97.11.17

## Ventilatin Door
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه | [5 empty] | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | مقدار خالص | واحد | نفر ساعت
| 7 |  | V. Door |  |  |  | در تهویه | 1 | 7 | 1 | در بزرگ | 1.2x836x2155 | 1 | 1 | 7 | 91 | Kg | -
[10 empty] | 2 | در کوچک | 1.2x812x2109 | 1 | 1 | 7 | 89 | Kg | -
[10 empty] | 3 | ناودانی تقویتی | 1.5x140x695 | 3 | 3 | 21 | 24 | Kg | -
[10 empty] | 4 | قاب عرضی | 2.9x40x40x800 | 2 | 2 | 14 | 37 | Kg | -
[10 empty] | 5 | قاب طولی | 2.9x40x40x2100 | 2 | 2 | 14 | 97 | Kg | -
[10 empty] | 6 | دستگیره | - | 1 | 1 | 7 | 7 | Pcs | -
[10 empty] | 7 | بوش دستگیره | 3/4" L=55 | 1 | 1 | 7 | 0.5 | Kg | -
[10 empty] | 8 | لولا (نری) | Ø12x100 | 3 | 3 | 21 | 2.5 | Kg | -
[10 empty] | 9 | لولا (مادگی) | 15x20x50 | 3 | 3 | 21 | 2.7 | Kg | -
[10 empty] | 10 | صفحه لولا (1) | 5x140x50 | 3 | 3 | 21 | 5.7 | Kg | -
[10 empty] | 11 | صفحه لولا (2) | 5x90x50 | 3 | 3 | 21 | 3.7 | Kg | -
[10 empty] | 12 | پیچ شش گوش | M8x70 | 9 | 9 | 63 | 63 | Pcs | -
[10 empty] | 13 | مهره کاسه نمد دار | M8 | 9 | 9 | 63 | 63 | Pcs | -
[10 empty] | 14 | پیچ سر آلن | M6x40 | 1 | 1 | 7 | 7 | Pcs | -
[10 empty] | 15 | سیخک | 2.9x40x40x150 | 4 | 4 | 28 | 16 | Kg | -
[10 empty] | 16 | فوم | 40x800x2000 | 1 | 1 | 7 | 7 | Pcs | -
[10 empty] | 17 | طلق | 3x200x500 | 1 | 1 | 7 | 7 | Pcs | -
[10 empty] | 18 | نوار درزگیر | L=2500 | 1 | 1 | 7 | 7 | Pcs | -
[10 empty] | 19 | مغزی نوار درزگیر | L=2500 | 1 | 1 | 7 | 7 | Pcs | -
[10 empty] | 20 | لاستیک اسفنجی | 10x30x6000 | 1 | 1 | 7 | 7 | Pcs | -
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production
Order No.:
Product:Ventilation Door
Sub-Product:
Station:
Client: نساجی بروجرد
Doc. No.:
Sheet No.: 1 of 1
Rev.: 00
Date: 97.11.17

## Nozzle Bank
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه | [5 empty] | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | مقدار خالص | واحد | نفر ساعت
| 1 |  | Nozzle Bank |  |  |  | کلکتور | 2 | 2 | 1 | لوله کلکتور | Ø90x2432 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pcs | -
[10 empty] | 2 | درپوش کلکتور | - | 4 | 4 | 4 | 4 | Pcs | -
[10 empty] | 3 | فلنج جوشی کلکتور | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Pcs | -
[10 empty] | 4 | فلنج فلزی | 8x210x210 | 2 | 2 | 2 | 9 | Kg | -
[10 empty] | 5 | فنجانی کلکتور | - | 16 | 16 | 16 | 16 | Pcs | -
[10 empty] | 6 | درپوش فنجانی | - | 16 | 16 | 16 | 16 | Pcs | -
[10 empty] | 7 | بوش رایزر | - | 16 | 16 | 16 | 16 | Pcs | -
[10 empty] | 8 | اورینگ فنجانی | - | 16 | 16 | 16 | 16 | Pcs | -
[7 empty] | رایزر | 16 | 16 | 9 | لوله رایزر | Ø40x1900 | 16 | 16 | 16 | 16 | Pcs | -
[10 empty] | 10 | درپوش رایزر | - | 16 | 16 | 16 | 16 | Pcs | -
[10 empty] | 11 | بدنه افشانک | - | 400 | 400 | 400 | 400 | Pcs | -
[10 empty] | 12 | سری افشانک | - | 400 | 400 | 400 | 400 | Pcs | -
[10 empty] | 13 | واشر آب بند | - | 400 | 400 | 400 | 400 | Pcs | -
[10 empty] | 14 | بست استیل | - | 432 | 432 | 432 | 432 | Pcs | -
[10 empty] | 15 | ناودانی افشانک | 1.5x88x2500 | 6 | 6 | 6 | 16 | Kg | -
[10 empty] | 16 | بست شکلاتی | - | 32 | 32 | 32 | 32 | Pcs | -
[10 empty] | 17 | نبشی رایزر | 5x50x500 | 4 | 4 | 4 | 8 | Kg | -
[7 empty] | اتصالات | 1 | 1 | 18 | پیچ شش گوش | M6x30 | 32 | 32 | 32 | 32 | Pcs | -
[10 empty] | 19 | مهره شش گوش | M6 | 32 | 32 | 32 | 32 | Pcs | -
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production
Order No.:
Product:Air Washer
Sub-Product: Nozzle Bank
Station:
Client: نساجی بروجرد
Doc. No.:
Sheet No.: 1 of 1
Rev.: 00
Date: 97.11.17

## Eliminator
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه | [5 empty] | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | مقدار خالص | واحد | نفر ساعت
| 1 |  | Eliminator |  |  |  | پایه | 1 | 1 | 1 | نبشی عرضی پایین 1 | 1.5x97x2500 | 3 | 3 | 3 | 8.5 | Kg | -
[10 empty] | 2 | پایه | 1.5x250x270 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | Kg | -
[10 empty] | 3 | پیچ شش گوش | M8x25 | 24 | 24 | 24 | 24 | Pcs | -
[10 empty] | 4 | مهره شش گوش | M8 | 24 | 24 | 24 | 24 | Pcs | -
[7 empty] | نردبانی | 1 | 1 | 5 | نبشی نردبانی | 1.5x97x2022 | 4 | 4 | 4 | 9.5 | Kg | -
[10 empty] | 6 | رابط نردبانی | 1.5x77x270 | 16 | 16 | 16 | 4 | Kg | -
[10 empty] | 7 | نبشی عرضی بالا 1 | 1.5x136x2500 | 2 | 2 | 2 | 8 | Kg | -
[10 empty] | 8 | درزگیر | 1.5x97x1948 | 4 | 4 | 4 | 9 | Kg | -
[10 empty] | 9 | پیچ شش گوش | M6x10 | 35 | 35 | 35 | 35 | Pcs | -
[10 empty] | 10 | مهره شش گوش | M6 | 35 | 35 | 35 | 35 | Pcs | -
[10 empty] | 11 | فلنج تخلیه | 3" | 1 | 1 | 1 | 1 | Pcs | -
[10 empty] | 12 | پیچ شش گوش | M8x25 | 64 | 64 | 64 | 64 | Pcs | -
[10 empty] | 13 | مهره سش گوش | M8 | 64 | 64 | 64 | 64 | Pcs | -
[10 empty] | 14 | پیچ شش گوش | M6x15 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pcs | -
[10 empty] | 15 | پیچ شش گوش | M6x10 | 35 | 35 | 35 | 35 | Pcs | -
[10 empty] | 16 | مهره سش گوش | M6 | 35 | 35 | 35 | 35 | Pcs | -
[10 empty] | 17 | پیچ دو سو | M5x50 | 30 | 30 | 30 | 30 | Pcs | -
[10 empty] | 18 | رولپلاگ | 5x50 | 30 | 30 | 30 | 30 | Pcs | -
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه | [5 empty] | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | مقدار خالص | واحد | نفر ساعت
| 1 |  | Eliminator | [6 empty] | 19 | تیغه الیمیناتور | L=1923 | 115 | 115 | 115 | 115 | Pcs | -
[10 empty] | 20 | مهره برنجی | - | 96 | 96 | 96 | 96 | Pcs | -
[10 empty] | 21 | مهره شش گوش | M5 | 96 | 96 | 96 | 96 | Pcs | -
[10 empty] | 22 | میله الیمیناتور | 304 | 96 | 96 | 96 | 96 | Pcs | -
[10 empty] | 23 | فاصله میانی | - | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | Pcs | -
[10 empty] | 24 | فاصله آخر | - | 108 | 108 | 108 | 108 | Pcs | -
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production
Order No.:
Product:Air Washer
Sub-Product: Eliminator
Station:
Client: نساجی بروجرد
Doc. No.:
Sheet No.: 1 of 2
Rev.: 00
Date: 97.11.17
Order No.:
Product:Air Washer
Sub-Product: Eliminator
Station:
Client: نساجی بروجرد
Doc. No.:
Sheet No.: 2 of 2
Rev.: 00
Date: 97.11.17
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production

## Air Baffle
محصول |  |  |  | زیرمحصول |  |  | مجموعه |  |  |  |  | قطعه | [5 empty] | فرآیند
کد محصول | تعداد در سفارش | کد زیر محصول | شرح | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | کد مجموعه | شرح | تعداد در زیر محصول | تعداد در سفارش | شمارنده | شرح | مشخصات | تعداد در زیر محصول | تعداد در محصول | تعداد در سفارش | مقدار خالص | واحد | نفر ساعت
| 1 |  | Air Baffle | [6 empty] | 1 | ناودانی عرضی | 1/5x88x2500 | 2 | 2 | 2 | 5 | Kg | -
[10 empty] | 2 | ناودانی طولی | 1/5x84x1995 | 6 | 6 | 6 | 12 | Kg | -
[10 empty] | 3 | پیچ دوسو | M5x50 | 30 | 30 | 30 | 30 | Pcs | -
[10 empty] | 4 | رولپلاک | 6x40 | 30 | 30 | 30 | 30 | Pcs | -
[10 empty] | 5 | شبکه ایربافل | 600x300 | 36 | 36 | 36 | 36 | Pcs | -
[10 empty] | 6 | چفت | -- | 36 | 36 | 36 | 36 | Pcs | -
[10 empty] | 7 | بست | -- | 36 | 36 | 36 | 36 | Pcs | -
[10 empty] | 8 | پیچ شش گوش | M6x40 | 36 | 36 | 36 | 36 | Pcs | -
[10 empty] | 9 | مهره | M6 | 36 | 36 | 36 | 36 | Pcs | -
[10 empty] | 10 | ناودانی عرضی داخل | 1/5x88x600 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | Kg | -
[10 empty] | 11 | ناودانی طولی داخل | 1/5x88x900 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kg | -
[10 empty] | 12 | ناودانی عرضی بیرون | 1/5x88x600 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | Kg | -
[10 empty] | 13 | ناودانی طولی بیرون | 1/5x88x900 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kg | -
[10 empty] | 14 | لولا | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Pcs | -
Prepared By : Checked By : Approved By :
A.Jokar A.Mottahed M.Rezaeifard
Management :
Date:
Sales
Q.C.
Warehouse
Planning Dep't P Production
Order No.:
Product:Air Washer
Sub-Product: Air Baffle
Station:
Client: نساجی بروجرد
Doc. No.:
Sheet No.: 1 of 1
Rev.: 00
Date: 97.11.17